Elektroniker für Geräte und Systeme
Betrieblicher Auftrag 2015
DDS-Signalgenerator
Hendrik Lüth, Prüflingsnummer: 20050
Ausbildungsbetrieb:
Ausbildungswerkstatt der Marine
Mürwiker Str. 203
24944 Flensburg
Tel.Nr: 0461-3135-5080
Projektbetreuer:
Bastian Kaul
Tel.Nr: 0461-3135-5081

---
Inhalt
- Anforderungen an das Projekt
- Planung
- Durchführung
- Technischer Hintergrund
- Fazit

---
Anforderungen an das Projekt
- Signalparameter über Computer-Software einstellbar
- 1Hz-12,5MHz Ausgangssignal
- Sinus-, Dreieck- & Rechtecksignal
- Ausgangsspannung bis zu 12Vss
- Offsetspannung bis zu +-6V
- Benutzung des LUFA-Frameworks
- Mikro-USB & SMA-Reverse
[Speaker Notes: -PC Software: Linux C++ ; Windows C# - Lufa → software stack zur einfachen usb nutzung - SMA_Reverse → 50Ohm Coax verbinder]

---
Planungsphase des Projektes
[Speaker Notes: Ungefähren Zeitlichen Ablauf festlegen Verteilung des Gesamtauftrages auf mehrere Auftragsnehmer Planung der Aufgaben der Subunternehmer Formfaktor des Gehäuses anhand des Schaltplans ermittelt]

---
Durchführung
- Schreiben der Lasten- und Pflichtenhefte
- Erstellen der Kostenübersicht
- Schreiben des Datenblattes
- Erstellen eines Prüfablaufes und Inbetriebnahmeprotokoll
- Anfertigung des Übergabeprotokolls des Projektes
[Speaker Notes: Übergabeprotokolle nur vorbereitet!!!]

---
Kontrolle der Ergebnisse
- Übergabeprotokolle ausfüllen & Werte überprüfen
- Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen
- Anfertigung des Übergabeprotokolls an Auftraggeber

---
Technischer Hintergrund

---
Direkte digitale Synthese (DDS)
- Signalerzeugungsverfahren
- Bitmuster steuert analoges Signal
- Sehr stabiles Endprodukt
- Verwendet: AD9833 von Analog Devices

---
AD9833 – DDS-IC
- Mixed-Signal-Asic
- Sinus, Dreieck, Rechteck
- 2 Frequenz- & Phasenregister
- 25MHz MCLK
- 12,5MHz @ 28Bit
- Diverse Zusatzfeatures

---
Funktionsprinzip des AD9833

---
Universal Serial Bus
- Allgemein bekannt
- Master-Slave Prinzip
- Hot-Plug-fähig

---
Universal Serial Bus
- Geräte werden durch Vendor-ID und Produkt-ID identifiziert
  - PID ist einmalig
  - VID muss gekauft werden (~4000$/Jahr)
- Strenges Timing, Niedrige Fehlertoleranz
  - „Drei mal und du bist raus“
- Device-Descriptor enthält alle wichtigen Daten
  - Stromverbrauch
  - VID, PID
  - Mögliche Funktionen

---
[Speaker Notes: Hierachische Sterntopologie Host mit Roothub im Zentrum (Tier 1) Maximal 7 Ebenen (inkl Roothub)]

---
Grobe Architektur des USB
- Endgeräte werden als „Function“ gesehen
- Host steuert komplette Kommunikation
- Nur ein Device pro Leitung

---
Fazit
- Architektur des Signalgenerators muss verbessert werden
  - Verstärker
  - Schalter
  - Stromversorgung
  - Mikrocontroller
  - DDS-IC
- Fehler in der Firmware des Mikrocontrollers
  - Schwer zu erkennender Fehler
  - Behebung benötigt viel Zeit und Kontakt zum LUFA-Entwickler

---
Fazit
- Architektur des Signalgenerators muss verbessert werden
  - Verstärker
  - Schalter
  - Stromversorgung
  - Mikrocontroller
  - DDS-IC
- Fehler in der Firmware des Mikrocontrollers
  - Schwer zu erkennender Fehler
  - Behebung benötigt viel Zeit und Kontakt zum LUFA-Entwickler

---
Fazit
- Architektur des Signalgenerators muss verbessert werden
  - Verstärker
  - Schalter
  - Stromversorgung
  - Mikrocontroller
  - DDS-IC
- Fehler in der Firmware des Mikrocontrollers
  - Schwer zu erkennender Fehler
  - Behebung benötigt viel Zeit
- Kein DGUV3-Protokoll, da Schutzklasse 3